HidroSentinel

Manual de Usuario

Sistema de Monitoreo de Riesgo Ambiental Marino

| Metadato | Valor |
| --- | --- |
| Versión | 2.0 |
| Fecha | Julio 2026 |
| Proyecto | Tesis TIC 2026 |
| Audiencia | Departamento de Mecatrónica |

# Introducción

HidroSentinel es una plataforma web para el monitoreo en tiempo real de parámetros fisicoquímicos del agua mediante boyas inteligentes. Permite ingestar, visualizar y analizar datos de sensores, y recibir alertas automáticas cuando alguna lectura supera los umbrales de riesgo configurados.

Ilustración 1 Pantalla Principal

El sistema consta de cinco módulos principales:

| Módulo | Función principal |
| --- | --- |
| Autenticación | Inicio de sesión seguro con JWT. Gestión de contraseña propia. |
| Usuarios | Administración de cuentas, roles y perfiles. |
| Boyas y sensores | Registro y configuración de boyas, sensores y unidades de medida. |
| Telemetría | Carga de archivos CSV, gráficas históricas y estadísticas. |
| Dashboard | Revisión de lecturas que superan los umbrales de riesgo. |
| Mi Perfil | Revisión de la información del usuario y cambio de contraseña. |

## Roles del sistema

Cada usuario tiene uno o más roles que determinan qué acciones puede ejecutar:

| Rol | Capacidades |
| --- | --- |
| ADMINISTRADOR | Acceso total: crear y eliminar usuarios, asignar roles, gestionar boyas y sensores, cargar telemetría, ver alertas y estadísticas. |
| OPERADOR | Cargar archivos CSV de telemetría, consultar gráficas, ver alertas y estadísticas. No puede gestionar usuarios ni boyas. |
| NOTA A lo largo de este manual, cada sección indica qué rol es necesario para ejecutar cada acción. |

# Instalación y Despliegue

## Requisitos previos

| Herramienta | Versión recomendada |
| --- | --- |
| Docker y Docker Compose | Última versión estable |
| Git | Última versión estable |
| Node.js (opcional, solo para desarrollo local) | ≥ 18 |

## Configurar variables de entorno

1.  Clona el repositorio del proyecto y ubícate en la carpeta raíz (Sistema_Sensores_2026).

2.  Copia la plantilla de configuración: duplica .env.example como .env.

3.  Completa los valores del archivo .env: define un JWT_SECRET largo y aleatorio, un INFLUXDB_TOKEN seguro, y verifica que PG_PORT coincida con POSTGRES_PORT.

Ilustración 2 Ejemplo de Variables de entorno

ATENCIÓN PG_PORT debe coincidir con POSTGRES_PORT (el puerto que el contenedor de PostgreSQL publica al host). Si estos valores no coinciden, el backend no podrá conectarse a la base de datos al arrancar.

## Levantar el sistema con Docker Compose

Desde la raíz del proyecto, ejecuta:

docker compose up -d –build

Este comando construye e inicia los cuatro servicios en el orden correcto: las bases de datos primero, el backend espera a que estén saludables, y el frontend espera al backend. En el primer arranque se crean automáticamente las bases de datos, sus tablas, y el usuario administrador inicial.

Verifica que los cuatro contenedores estén activos:

docker compose ps

## Acceder a la aplicación

| Servicio | URL |
| --- | --- |
| Frontend (interfaz web) | http://localhost:8080 |
| Backend (API REST) | http://localhost:3000 |

Credenciales  del administrador inicial:

- Correo: admin@hidrosentinel.ec

- Contraseña: Admin2026!

ATENCIÓN Cambia la contraseña del administrador inicial después del primer ingreso (ver sección 3.2 Cambiar contraseña). No debe conservarse en un entorno de producción.

## Comando de uso diario

| Comando | Efecto |
| --- | --- |
| docker compose up -d --build | Levanta el sistema (reconstruye tras cambios de código). |
| docker compose ps | Muestra el estado de los contenedores. |
| docker compose logs -f backend | Muestra los logs del backend en vivo. |
| docker compose stop | Detiene los contenedores sin borrar datos. |
| docker compose down | Detiene y elimina los contenedores (conserva los datos). |
| docker compose down -v | Detiene y elimina los contenedores, borrando también los datos de las bases de datos. |

Ilustración 3 Listado de contenedores operativos

# Autenticación

Gestión del acceso al sistema y de la contraseña personal.

## Iniciar sesión

Roles requeridos: ADMINISTRADOR, OPERADOR

1.  Ingresa la URL del sistema en el navegador web. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

2.  Escribe tu correo electrónico en el campo "Correo".

3.  Escribe tu contraseña en el campo "Contraseña". Los caracteres se ocultan automáticamente.

4.  Haz clic en "Ingresar". Si las credenciales son correctas, serás redirigido al panel principal.

Ilustración 4 Login

| Campo | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
| Correo | Dirección de correo electrónico con la que fue registrada tu cuenta. | Requerido |
| Contraseña | Contraseña de acceso. | Requerido |

| Mensaje de error | Causa y solución |
| --- | --- |
| Credenciales inválidas | El correo no existe o la contraseña es incorrecta. El mensaje es genérico por seguridad. Verifica ambos datos. |
| Correo y contraseña son requeridos | Uno o ambos campos están vacíos. Completa los dos antes de enviar. |

## Cambiar contraseña

Roles requeridos: ADMINISTRADOR, OPERADOR

Todo usuario puede cambiar su propia contraseña. Un administrador puede cambiar la de cualquier usuario.

1.  Ve al módulo "Usuarios" en el menú de navegación.

2.  Encuentra tu usuario en la lista y haz clic en "Clave".

Ilustración 5 Cambio de contraseña desde perfil de administrador

3.  Si cambias tu propia contraseña, dirigirse a “Mi Perfil” y escribe la contraseña actual en el primer campo.

Ilustración 6 Cambio de contraseña desde un perfil de operador

4.  Escribe la nueva contraseña (mínimo 8 caracteres) y haz clic en "Guardar".

## Cerrar sesión

Roles requeridos: ADMINISTRADOR, OPERADOR

1.  Haz clic en el ícono o nombre de usuario en la parte inferior izquierda del panel.

2.  Selecciona "Cerrar sesión". Serás redirigido a la pantalla de inicio de sesión.

Ilustración 7 Cerrar Sesión

# Gestión de usuarios

Administración completa de cuentas: creación, edición de datos, asignación de roles y eliminación. La mayoría de estas acciones requieren el rol de Administrador.

Ilustración 8 Pantalla de administración de usuarios

## Lista de usuarios

Rol requerido: ADMINISTRADOR

La tabla muestra todos los usuarios registrados con nombre completo, correo, cédula y roles activos. Desde cada fila se puede editar datos, gestionar roles, cambiar contraseña o eliminar el usuario.

## Crear usuario

Rol requerido: ADMINISTRADOR

1.  Haz clic en "Nuevo usuario" en la parte superior de la página.

2.  Completa los campos del formulario: nombre, apellido, correo, cédula, contraseña y rol inicial.

3.  Haz clic en "Guardar". El usuario aparecerá inmediatamente en la lista.

Ilustración 9 Formulario de creación de usuarios

| Campo | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Nombre(s) del usuario. | Requerido |
| Apellido | Apellido(s) del usuario. | Requerido |
| Correo | Dirección de correo única. No puede modificarse después de la creación. | Requerido |
| Cédula | Cédula ecuatoriana de 10 dígitos. El sistema valida el dígito verificador automáticamente. | Requerido |
| Contraseña | Contraseña inicial del usuario. Mínimo 8 caracteres. | Requerido |
| Rol | Rol inicial asignado. Se puede modificar posteriormente desde "Roles". | Requerido |

| Mensaje de error | Causa y solución |
| --- | --- |
| El correo ya está registrado | El correo ingresado pertenece a otro usuario. Usa una dirección diferente. |
| La cédula ecuatoriana ingresada no es válida | La cédula no pasa la validación del dígito verificador o tiene un formato incorrecto. Verifica que sean 10 dígitos numéricos. |
| La contraseña debe tener al menos 8 caracteres | Elige una contraseña más larga. |

## Editar datos del usuario

Rol requerido: ADMINISTRADOR

1.  En la lista de usuarios, haz clic en "Editar" en la fila del usuario.

2.  Modifica los campos Nombre, Apellido o Cédula según sea necesario.

3.  Haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios.

Ilustración 10 Formulario para editar un usuario

NOTA El correo electrónico no puede modificarse porque está incrustado en el token de sesión activo. Un cambio de correo requeriría invalidar todas las sesiones del usuario.

## Gestionar roles

Rol requerido: ADMINISTRADOR

1.  En la fila del usuario, haz clic en "Roles".

2.  Activa o desactiva los roles disponibles: ADMINISTRADOR y OPERADOR.

3.  Haz clic en "Guardar". Los cambios toman efecto en la próxima autenticación del usuario.

Ilustración 11 Asignación de roles

ATENCIÓN Debes asignar al menos un rol. El sistema rechazará guardar si no hay ningún rol seleccionado. Quitar el rol de Administrador a tu propia cuenta puede dejarte sin acceso a esta funcionalidad.

## Eliminar usuario

Rol requerido: ADMINISTRADOR

1.  En la fila del usuario, haz clic en "Eliminar".

2.  Confirma la acción en el diálogo que aparece.

3.  El usuario y todas sus asignaciones de rol son eliminados permanentemente.

ATENCIÓN No puedes eliminar tu propia cuenta. Esta restricción evita que el sistema quede sin administradores activos.

# Boyas y sensores

Configuración de la infraestructura de medición. Las boyas representan dispositivos físicos en campo. Cada boya puede tener uno o más sensores, y cada sensor tiene una unidad de medida con umbrales de riesgo definidos.

Ilustración 12 Módulo de administración de las boyas y sensores

## Gestionar boyas

Rol requerido para crear/editar/eliminar: ADMINISTRADOR

### Crear boya

1.  Haz clic en "Nueva boya".

2.  Ingresa el nombre de la boya (ej. "Boya Norte").

3.  Verifica que el estado "Activo" esté marcado y haz clic en "Guardar".

Ilustración 13 Formulario para creación de boyas

### Editar o desactivar boya

1.  Haz clic en el nombre de la boya para expandirla, luego en "Editar boya".

2.  Modifica el nombre o cambia el estado de Activo a Inactivo.

3.  Haz clic en "Guardar".

### Eliminar boya

1.  Haz clic en "Eliminar" junto a la boya.

2.  Confirma la acción en el diálogo.

RESTRICCIÓN No se puede eliminar una boya que tenga sensores asociados. Primero elimina todos sus sensores.

## Gestionar sensores

Rol requerido: ADMINISTRADOR

Los sensores se gestionan dentro del detalle de cada boya. Haz clic en el nombre de la boya para expandir su lista de sensores.

### Crear sensor

1.  Dentro de la boya, haz clic en "Agregar sensor".

2.  Completa el formulario con los datos del sensor.

3.  Haz clic en "Guardar".

Ilustración 14 Formulario de creación de sensores

| Campo | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre sensor | Nombre descriptivo. Debe coincidir con la cabecera de la columna en el CSV o con la nomenclatura de su unidad para que la telemetría se vincule correctamente. | Requerido |
| Unidad de medida | Unidad física seleccionada de la lista registrada en el sistema. | Requerido |
| Umbral de riesgo mín | Valor mínimo seguro. Lecturas por debajo generan alerta de RIESGO. | Requerido |
| Umbral de riesgo máx | Valor máximo seguro. Lecturas por encima generan alerta de RIESGO. Debe ser mayor que el mínimo. | Requerido |
| Estado | Activo / Inactivo. Los sensores inactivos no generan alertas. |  |

VÍNCULO CON EL CSV El sistema busca la columna del CSV por nombre normalizado del sensor o por nomenclatura de su unidad. Si el sensor se llama "pH" o si su unidad es "pH", ambas cabeceras de CSV serán reconocidas automáticamente.

## Unidades de medida

Rol requerido para gestionar: ADMINISTRADOR

Las unidades de medida son un catálogo compartido que todos los sensores usan. Se gestionan desde el botón "Unidades de medida" dentro del módulo de Boyas.

| Campo | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre unidad | Nombre completo (ej. "Potencial de Hidrógeno"). | Requerido |
| Nomenclatura | Símbolo abreviado (ej. pH, °C, mg/L). Se usa en alertas y como segunda clave de matching CSV. | Requerido |

RESTRICCIÓN No se puede eliminar una unidad de medida que esté siendo usada por algún sensor activo.

## Indicadores (niveles cualitativos)

Rol requerido: ADMINISTRADOR

Agregar un nivel

- En el detalle de la boya, junto al sensor deseado, haz clic en "Niveles".

- Completa la etiqueta (ej. "Óptimo"), el valor "Desde" y "Hasta" del nivel, y elige un color de la paleta o uno personalizado.

- Haz clic en "+ Agregar nivel". El nivel aparecerá de inmediato en la barra visual.

Ilustración 15 Configuración de niveles

RESTRICCIÓN Cada nivel debe quedar dentro de los umbrales de riesgo del sensor [umbral mínimo, umbral máximo] y no puede solaparse con un nivel ya existente. El sistema rechaza los niveles que incumplan cualquiera de estas dos condiciones.

# Telemetría

Módulo para la carga de archivos CSV generados por el datalogger, visualización gráfica de series temporales y análisis estadístico del período seleccionado.

Ilustración 16 Pantalla de telemetría

## Cargar archivo CSV

Roles requeridos: ADMINISTRADOR, OPERADOR

El archivo CSV debe tener: separador punto y coma (;), coma decimal, primera columna "Fecha" con formato dd/mm/aaaa hh:mm, y una columna por sensor.

1.  Selecciona la boya destino en el selector de la parte superior.

2.  En la sección "Cargar archivo CSV", haz clic en "Seleccionar archivo" y elige el CSV desde tu equipo.

3.  El sistema analizará automáticamente las cabeceras y mostrará el preview de columnas.

4.  Revisa el mapeo. Si alguna columna quedó sin asignar, usa el selector para asignarla manualmente.

5.  Haz clic en "Confirmar y cargar". El sistema procesará el archivo y mostrará un resumen de filas cargadas.

Ilustración 17 Sección para cargar CSV

| Campo | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de archivo | Solo se aceptan archivos .csv. |  |
| Tamaño máximo | 10 MB por archivo. |  |
| Máximo de filas | 100,000 filas por carga. |  |
| Valores inválidos | Celdas no numéricas o fuera de rangos plausibles se descartan automáticamente. Filas con timestamp inválido se descartan completas. |  |

REQUISITO PREVIO La boya seleccionada debe tener al menos un sensor registrado antes de cargar telemetría.

## Preview de columnas

Antes de confirmar la carga, el sistema muestra una tabla con el mapeo de cada columna del CSV a su sensor correspondiente:

Ilustración 18 Preview de la carga de archivos

| Indicador | Significado |
| --- | --- |
| VERDE — Se cargará | La columna fue vinculada automáticamente al sensor por nombre coincidente. |
| VERDE — Se cargará · por unidad | La columna fue vinculada al sensor cuya nomenclatura de unidad coincide con la cabecera del CSV. |
| AZUL — Se cargará · manual | El usuario asignó manualmente esta columna a un sensor usando el selector desplegable. |
| GRIS — Se ignorará | La columna no tiene sensor asignado. Sus datos no serán almacenados en esta carga. |

### Asignación manual de columnas grises

1.  Identifica las filas grises marcadas como "Se ignorará".

2.  En la columna "Sensor" de esa fila, despliega el selector. Solo aparecen los sensores que aún no han sido asignados a otra columna.

3.  Selecciona el sensor correspondiente. La fila cambiará a verde con el badge "Se cargará · manual".

4.  Repite para cada columna que quieras rescatar antes de confirmar.

ATENCIÓN Si todas las columnas quedan sin sensor (grises), el botón "Confirmar y cargar" permanecerá deshabilitado. Asigna al menos una columna para poder cargar.

NOTA Los documentos que se carguen deben estar guardados en archivo .csv pero en formato (MS-DOS), esto se lo puede obtener en “guardar como” y escoger el tipo de extensión del documento.

## Gráficas históricas

Roles requeridos: ADMINISTRADOR, OPERADOR

Las gráficas se generan automáticamente al seleccionar una boya y un rango de tiempo. El sistema adapta la resolución temporal según el período:

| Rango | Resolución de la gráfica |
| --- | --- |
| Hasta 1 semana | Promedio por minuto |
| 1 semana a 1 mes | Promedio por hora |
| Más de 1 mes | Promedio por 12 horas |

1.  Selecciona la boya en el selector de la parte superior.

2.  Elige el rango de tiempo (24h, 3 días, semana, mes, etc.).

3.  Haz clic en una tarjeta de sensor para ver la gráfica detallada en un modal.

4.  Pasa el cursor sobre la gráfica para ver el valor exacto y la fecha de cada punto.

Ilustración 19 Tarjetas de mediciones

Ilustración 20 Gráfica detallada

## Estadísticas del período

Roles requeridos: ADMINISTRADOR, OPERADOR

Debajo de las tarjetas de sensores aparece la tabla de estadísticas, calculada sobre los puntos cargados en el rango y boya seleccionados. Los valores se formatean automáticamente con dos decimales.

Ilustración 21 Tabla de estadística

| Campo | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
| Sensor | Nombre del sensor tal como está registrado en la boya. |  |
| Muestras | Número de puntos de datos en el rango (ya agregados según la resolución de la gráfica). |  |
| Mín / Máx | Valor mínimo y máximo registrado en el período. |  |
| Media | Promedio aritmético de todos los puntos del período. |  |
| Mediana | Valor central al ordenar todos los puntos. Menos sensible a valores extremos que la media. |  |
| Moda | Valor que aparece con mayor frecuencia (redondeado a 2 decimales). Útil para lecturas recurrentes. |  |

NOTA Las estadísticas se recalculan automáticamente al cambiar la boya o el rango de tiempo. Si el período incluye datos de una carga reciente, haz clic en Actualizar primero.

## Notas y observaciones en las gráficas

Roles requeridos: ADMINISTRADOR, OPERADOR

Dentro de la gráfica detallada de un sensor (ver 6.3), puedes dejar observaciones asociadas a un punto específico de la serie, útil para registrar eventos relevantes como mantenimiento, calibración o condiciones climáticas.

- Abre la gráfica detallada haciendo clic en la tarjeta del sensor.

- Haz clic sobre el punto de la serie donde deseas dejar una observación.

- Escribe el texto de la nota y haz clic en "Guardar nota".

- Los puntos con una nota se marcan con un círculo ámbar; al pasar el cursor sobre ellos se muestra el texto guardado.

## Reportes de las gráficas

Roles requeridos: ADMINISTRADOR, OPERADOR

Genera un archivo HTML autocontenido con las gráficas, el gauge de niveles, las estadísticas y las observaciones de todos los sensores para la boya y el rango de tiempo seleccionados.

- Selecciona la boya y el rango de tiempo deseados.

- Haz clic en "Exportar reporte", en la esquina superior derecha de los filtros.

- El navegador descargará un archivo con el nombre reporte_<boya>_<fecha>.html.

- Abre el archivo descargado; usa el botón "Imprimir / Guardar PDF" dentro del propio reporte si necesitas una versión en PDF.

# Alertas

Panel de monitoreo de riesgo que muestra los sensores cuya última lectura supera los umbrales de riesgo configurados.

Roles requeridos: ADMINISTRADOR, OPERADOR

Ilustración 22 Panel de alertas

El sistema evalúa la última lectura disponible de cada sensor (dentro de una ventana de hasta 365 días) y clasifica su estado:

| Nivel | Condición |
| --- | --- |
| NORMAL | El valor está dentro del rango [umbral mín, umbral máx]. |
| RIESGO | El valor está fuera del rango de umbrales configurado. |

Cada alerta muestra la siguiente información:

- Boya y sensor donde se detectó la lectura fuera de umbral.

- Valor medido con su unidad, y la fecha de esa lectura.

- Mensaje descriptivo: indica si el valor está por encima o por debajo del umbral y cuál es el límite superado.

- Límites configurados: umbral mínimo y máximo del sensor para referencia.

NOTA SOBRE LA FECHA La fecha mostrada corresponde al momento de la última lectura disponible en la base de datos, no necesariamente al tiempo actual. Si no se han cargado datos recientes, la alerta puede referirse a una medición anterior.

HidroSentinel · Manual de Usuario v1.0 · Tesis TIC 2026